附件：

济宁医学院科研实验项目安全风险评估审批表

| 项目基本信息 | 所属二级单位： |  |  | 校区/楼号/房间号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验项目名称： |  |  |  |  |
|  | 项目类型： □ 科研项目类 □ 创新训练计划类 □ 毕业设计类 □ 其他 |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间： 年 月 日 至 年 月 日 □长期 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 手机号码 |  |  |
| 项目参与人员简述 |  |  |  |  |  |
| 项目拟开展的实验活动主要涉及下述安全类别（可多选） | □化学安全 □生物安全 □辐射安全 □机电安全 □其他 □无 |  |  |  |  |
| 项目可能涉及的主要实验方法和实验过程 |  |  |  |  |  |
| 项目可能涉及的危险源 |  |  |  |  |  |
| 化学类：□剧毒品 □民用爆炸品 □精神/麻醉/医疗毒性药品 □第一类易制毒 □其他危险化学品 □普通生化试剂 生物类：□实验动物 □第 类病原微生物 □ 级基因工程 □ 级农业转基因生物 辐射类：□ 类放射源 □放射性同位素 □ 类射线装置 高压气体类：□易燃易爆有毒 □其他 特种设备类：□ 类压力容器 □锅炉 MPa □压力管道 MPa □反应釜 L □行车 t □叉车 t □简单压力容器 □其他 其他设备：□离心机 万转/分 □高电压设备 kV □激光设备 mW □加热设备 kW □低温设备 ℃ □强磁设备 Gs □机械设备 □其他 场所：□化学品暂存间 □化学危废暂存间 □生物危废暂存间 □实验动物房 □ 级同位素工作场所 □ 级生物安全实验室 □其他 |  |  |  |  |  |
| 项目风险分析 |  |  |  |  |  |
| 危害识别（实验场所、实验材料、仪器设备、实验过程是否存在下列危险） □爆炸性 □易燃性 □腐蚀性 □毒害性 □高压气体 □化学中毒/窒息 □切割/划伤 □粉尘 □气溶胶 □高温 □低温 □放射性 □激光 □强磁 □强光 □高电压 □高气压 □噪声 □振动 □明火 □病毒/微生物伤害 □实验动物伤害 □其他危害 |  |  |  |  |  |
| 项目实施过程中的安全风险识别 |  | □泄漏 □火灾 □爆炸 □灼伤 □烫伤 􀂅□中毒 􀂅□窒息 □辐射 □机械伤害 □触电 □坠落 □落物 □掩埋 □噪声 □其他 |  |  |  |
| 项目实施过程中的安全检测措施或安全监控手段 |  | 1.安全防护措施：□实验服、防护服 □防护手套 □呼吸器、面罩 □安全帽、防护帽 □防护眼镜 □其他 2.安全监测设施：□视频监控 □烟感报警器 □火焰视频探测 □气体泄漏报警装置 □门禁系统 □其他 |  |  |  |
| 项目的安全应急措施 |  | □灭火毯 □沙土灭火 □干粉灭火 □二氧化碳灭火 □喷淋装置 □洗眼器 □其他 |  |  |  |
| 风险等级评估简易自评矩阵 可能的事故类型; 发生事故的可能性; 事故后果严重性; 风险等级. |
| 可能的事故类型按《中华人民共和国国家标准:企业职工伤亡事故分类(GB6441-86)》分类，有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 |  |  |  |  |  |
| 严重性评估 分值; 严重性; 描述. 1; 轻微; 没有受伤，伤情仅需要急救护理，包括：小伤口和擦伤、物质刺激、短暂不适. 2; 中等; 需要药物治疗或导致残疾，包括：残疾、割裂、烧伤、扭伤、轻微骨折、耳聋、上肢疾病. 3; 严重; 致命、严重伤害或危及生命的职业病，包括：截肢、严重骨折、多重伤害、职业癌、急性中毒、绝症. |
| 可能性评估 分值; 可能性; 描述. 1; 不太可能; 实验室不太可能发生的（团队负责人的实验室或类似的实验室从未发生过）. 2; 可能; 可能发生或已知发生的（团队负责人的实验室或类似的实验室有发生过）. 3; 很可能; 常见或重复发生的（团队负责人的实验室或类似的实验室反复发生过）. |
| 风险等级=可能性X严重性 可能性. 很可能; 可能; 不太可能. 严重性; 轻微; 3; 2; 1. 中等; 6; 4; 2. 严重; 9; 6; 3. |
| 风险评分; 风险等级; 可接受程度; 建议行为. 1 - 2; 一般; 接受; 不需要额外的风险控制措施，但需要经常回顾以确保风险等级的精准. 3 – 4; 中; 适当接受; 对危险源进行仔细评估，确保在一定时间内能降低风险等级 增加临时风险控制措施，如加强管理. 6 - 9; 高; 不可接受; 开始工作之前，必须将高风险降低至中等风险 不能临时抱佛脚，不应过度依赖个人防护装备 工作之前需要立即处理. |
| 项目负责人自评结果及承诺： 安全风险等级： □一般 □中 □高 我承诺，已对项目可能涉及的安全风险进行了全面评估，保证填写内容真实、准确、完整。若在项目实施过程中新增安全风险，将重新进行安全风险评估。我将严格落实各项安全风险防范措施，确保无安全条件或安全条件不达标的情况下不开展危险性实验。 项目负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 二级单位意见： 经审核，该实验项目安全风险等级为 级，项目安全风险评估全面准确，制定的安全风险防范措施恰当。我单位将严格监督，确保该项目在符合安全条件的情况下开展工作。 负责人（签名、公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学校意见（仅针对安全风险等级为高风险实验项目）： 是否同意该科研项目启动实施： □同意 □不同意 鉴定小组（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：1.本表一式两份，学院和科研处各留存一份